医疗器械注册产品标准

YZB

YZB/津 XXXX-200X

代替：

标 准 名 称

200X-XX-XX发布

200X-XX-XX实施

XXXXXXXXX(企业) 发布

- 前    言

主要给出下列信息：

- 说明与对应的国家标准、行业标准或国际标准的一致性程度；

- 说明本标准与其它标准或前版标准的关系（如有）；

- 必要时，说明本标准中的附录的性质。

- 无上级标准的：目前该产品尚无国家标准、行业标准，为规范产品的技术特性，确保产品的安全有效，特制订本注册产品标准，做为生产质量控制的依据。

本注册标准由天津市XXXXXXX公司提出并负责起草。

本注册标准主要起草人：XXX。

本注册标准首次发布于200X年XX月。

本注册标准由天津市XXXX（企业名称）法定代表人：              批准，并对所规定的内容负责。

标准名称

  - 范围

本注册标准规定了XXXX（产品名称）的产品分类（如有）、要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存等内容。

本注册标准适用于XXXX（产品名称）。（以下简称XX）。该产品供   （用途）         。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

引用标准顺序：国家标准、行业标准、国际标准。标准的排列原则：按标准编号由小到大排列。

例：GB 230-1991  金属洛氏硬度试验方法

GB 1220-1992  不锈钢棒

YY/T 91052-1999  手术器械标志

ISO 1942-2：1989  牙科词汇  第2部分：牙科材料

  - 产品分类（如有）

推荐：分类可按下列原则划分:

a) 产品基本参数（几何尺寸）

b) 产品结构

c) 产品用途

d) 产品功能

  - 要求

- 应提供安全性能及有效性能要求。其编写应考虑要求的合理性、有效性、安全性、适用性、导领性、完整性和协调性。

- 安全性能要求

应注意选择适用下列标准：

GB 9706 医用电气设备安全通用要求系列标准；

GB/T 16886 医疗器械生物学评价系列标准；

YY/T 0127 口腔材料生物评价系列标准；

及其它安全要求。

- 有效性能要求

应包括重要性能、一般性能指标及外观要求。有国家标准、行业标准的产品，其性能应符合上述标准的要求。没有国家标准、行业标准的产品，其性能应由产品制造商根据产品预期应用情况确定，并保持性能要求与说明书中明示的技术指标一致。

  - 试验方法

试验方法应与要求相对应。试验方法一般应采用已颁布的标准试验方法。如果没有现行的试验方法可采用时，规定的试验方法应具有可操作性和可再现性。试验中使用的测试仪器、设备、工具及标准样品等一般应有规定的精度等级。

在表述试验方法章节前,应有下列引导语(仅限于机电类产品):

推荐：

预处理：试验前，XXXX（产品名称）应在试验场所不通电停放不少于24小时，在正式系列试验前应先按使用说明书运转该产品。

  - 检验规则

应给出下列信息：

- 产品出厂检验要求；

- 出厂检验的检验项目与检验范围；

- 周期检查要求；

- 判定原则。

推荐：（有源医疗器械除外）

    - XXXX（产品名称）应由生产企业质量检验部门逐台检验合格后方可提交验收。

    - 验收时根据不同的检验目的可划分以下几种检验：

      - 出厂检验（含交收检验）

      - 一般类型型式检验，包括：

  - 试产注册检验；

  - 准产注册检验；

  - 周期检验。

    - 出厂检验项目及检验范围按表X的规定：

表X 检验项目及检验范围

| 检验项目 | 检验范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 4.1 |  |
| 外观 | 4.3，4.4， |  |
| 性能 | 4.5，4.6，4.7，4.8 |  |

    - 抽样：抽样数量占每批交验数量的百分比按表X中的规定。

表X 抽样数量

| 交验数量 | 抽样数量占每批交验数量的百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≤100 | 5 | 不少于1台(件) |
| >100～500 | 4 | - |
| >500 | 3 | - |

    - 周期检查（型式检验）

      - 在下列情况之一时，应进行周期检查，周期检查随机抽取X台（套）

- 新产品投产前；

- 间隔一年以上再投产时；

- 设计、结构或工艺有较大变动可能影响性能时；

- 正常生产中每年不少于一次；

- 国家质量监督机构提出进行周期检查要求时。

      - 周期检查应包括本标准要求中的所有检查项目。

    - 判定原则

- 出厂检验：按6.3条规定的检验项目和检验范围，在验收过程中，如尺寸、外观、性能等有一项不符合本标准要求时，该批产品抽取双倍数量，按不合格项目进行重复检验。若仍不符号要求时，该批产品应全部退回，重新分类、整理。

经分类整理后，可再提交验收，复验时，按6.4条的规定，抽取双倍数量进行检验，若仍不符合要求时，该批产品不予验收。

- 周期检验：在检验过程中，如安全有一台一项不合格则判为不合格。如性能、外观有不符合本标准要求的项目时，应提取另两台产品对不合格项进行复检：复验时如仍有一台一项不符合本标准要求时，判为不合格。

- 在验收过程中，双方对产品质量是否合格产生争议时，可由技术归口单位进行仲裁。

  - 标志

    - 标志：产品上应有下列标志

- 制造厂单位名称、产品名称、规格型号；

- 生产日期；

- 产品编号；

- 注册产品标准号；

- 产品注册号。

    - 合格证上应至少提供下列信息：

- 制造厂名称；

- 产品名称；

- 检验员代号；

- 检验日期；

    - 产品单包装上应至少提供下列信息：

- 制造厂名称和商标；

- 厂址；

- 产品名称、型式、规格；

- 数量；

- 注册产品标准号；

- 产品注册号；

- 出厂日期；

- 产品编号或生产批号。

    - 运输标志应符合GB/T 191-2000的规定。

  - 包装

推荐：XXXX（产品名称）应用中性塑料袋密封（如有）后装入包装箱中，箱内应有防潮、防震措施并附有全套附件、使用说明书及合格证。

  - 运输

推荐：XXXX（产品名称）允许使用一般交通运输工具，但须防止运输过程中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。

  - 贮存

推荐：包装后的XXXX（产品名称）应贮存在相对湿度不大于80%、无腐蚀性气体、通风良好的室内。

———————————

编 制 说 明

- 一、与人体接触的材料是否已在临床上应用过，其安全性、可靠性是否得到证明：

  - 已应用于临床——大家公认的（输液器、心脏瓣膜）；

  - 刚开始应用，未普及——（提供证明材料、在专业、行业、刊物上发表、临床单位应用其安全性、可靠性得到证明）；

  - 新材料——必须进行生物学评价。

二、引用或参照的相关标准和资料：

引用文件的排列顺序：GB、YY、ISO、IEC标准等，并按标准的顺序号排列。

三、管理类别确定的依据：

    - 产品分类目录；

    - 产品分类规则。

四、产品概述及主要技术条款确定的依据：

（针对主要性能、使用性能、安全性能）

  - 产品概述（结构、工作原理、预期目的和用途）；

  - 强制性标准执行情况的说明；

  - 风险分析与评价——结合对应的指标。

五、产品自测报告：

（对自测报告的分析与评价、指标数据、方法其合理性、有效性、安全性、或操作性）。

六、其它需要说明的内容：

  - 履行内部审查程序、结论意见、法人签字；

  - 邀请专家评审意见、征询用户意见等内容。