## Sheet1
附件1
2025年中国医疗器械行业协会医疗器械包装专业委员会团体标准预立项申请项目公开征求意见汇总表
序号 | 立项标准名称 | 制定/修订 | 采用国际标准 | 主要起草单位 | 立项背景及意义 | 项目已有条件
1 | 医疗器械灭菌 环氧乙烷灭菌过程 生物指示物放行操作指南 | 制定 |  | 南微医学科技股份有限公司 | 随着医疗器械行业的迅猛发展，环氧乙烷灭菌这一常见且有效的灭菌方式得到了广泛运用。当下，国内对于产品灭菌后的放行，主要依据产品无菌检查的结果，然而此方法检测周期长，延长了产品完成灭菌后到放行的时间，从而延迟了产品投放市场的时间，对急需使用器械进行治疗的患者极为不利。GB 18279-2023《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》标准11.1中虽明确了灭菌后产品物理参数和生物指示物确认的准则，却未给出具体的操作规范，致使企业在实际操作时遭遇众多困惑与不确定性，令企业在进行生物指示物的放行时缺乏操作依据。生物指示物作为灭菌过程中的关键监测手段，其质量与放行管理应当更加规范和严格。制定统一的标准，能够满足行业发展所需，提升医疗器械的质量与安全性。 所以，当下迫切需要制定医疗器械环氧乙烷灭菌过程生物指示物放行的操作规范指南，为企业提供清晰的产品环氧乙烷灭菌过程中生物指示物放行标准及操作流程，让企业能够依照统一标准开展生产和质量控制，防止因标准不明导致操作失误和质量问题。推动整个行业在灭菌过程中的规范化与标准化，提高行业的整体质量水平。 与此同时，所制定的标准能够为监管部门提供明确的监管依据，利于监管部门对企业的生产和生物指示物放行过程予以监督和管理，强化行业的监管力度，保障公众的健康与安全。 | 目前医疗器械环氧乙烷灭菌相关的标准已较为完备，如GB 18279-2023《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》、GB 18281.2-2024《医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物》、GB/T 33419-2016《环氧乙烷灭菌生物指示物检验方法》、GB/Z 44877-2024《医疗器械灭菌 环氧乙烷灭菌过程参数放行指南》、GB/T 19973.1-2023《医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的测定》,但无灭菌后生物指示剂放行的操作指南。 本标准无相关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准，本标准项目是对环氧乙烷灭菌相关标准的补充。
2 | 手术膜原材料 | 制定 |  | 迈迪康医疗用品江苏有限公司 | 一、立项背景 手术膜是手术过程中用于覆盖患者非手术区域、维持无菌屏障的重要医疗耗材，对于手术感染控制、医疗质量提升至关重要。 手术膜市场巨大，据统计，2023年全球手术膜市场规模约25亿美元，预计2023-2030年复合增长率（CAGR）为5.2%。中国手术膜市场规模约35亿元人民币，预计2030年突破80亿元（CAGR 10%）。 目前国内外尚无手术膜卷材原材料标准，只有制品标准。因制品目前在临床机构的广泛应用，手术膜原材料标准亟待建立。为了确保制品手术膜的质量，促使市场良性发展，手术膜原材料需要进行规范化和标准化。因此，制定手术膜原材料标准十分必要。 二、立项意义 1、提升产品质量与稳定性 通过明确通用要求、性能要求、外观要求和测试方法，性能指标中在YY 0852-2023 《一次性使用无菌手术膜》基础上增加了如阻菌性、初粘性、激光阻燃、阻噬菌体穿透性、抗合成血液穿透性，推动企业优化生产工艺，淘汰低质产品，保证产品质量和稳定性，从而降低制品质量风险。 2、规范市场竞争秩序 统一手术膜原材料标准可避免企业因技术参数不透明导致的恶性竞争，帮助医疗机构科学选型，促进优质产品脱颖而出。 总之，《手术膜原材料》团体标准的制定是响应临床痛点、规范行业发展、促进产品高质量和高稳定性发展的重要举措，其核心价值在于通过标准化手段提升医疗质量，同时推动产业链协同升级，符合国家医疗装备高质量发展战略。目前国内针对此类材料尚没有统一的国家标准或行业标准，特本次组织在该材料领域的生产制造、制品制造厂家、设备厂家、第三方检测机构和临床机构等共同申请立项，以促进该产品更加规范化、专业化，同时为中国产品出口国外达到国内外标准一致做准备。 | 一、现有条件 1.标准制定已有专家，如生产企业迈迪康医疗用品江苏有限公司、江苏英伟医疗有限公司、振德医疗用品股份有限公司、山东丰澳医疗科技有限公司、稳健医疗用品股份有限公司各技术质量人员，检测机构通标标准技术服务（上海）有限公司、江西省医疗器械检测中心、河南美科检测技术有限公司检测和技术老师，临床机构首都医科大学附属北京安贞医院、广东省人民医院专家老师。 2.标准制定已有经验，如《医用一次性使用非织造包布》，该标准已于2024年7月1日正式实施；《手术和器械防护用医用非织造及复合材料》，该标准已于2025年1月8日正式实施。 3.标准制定依据 本标准中技术要求主要参照《YY0852-2023 一次性使用无菌手术膜》和国内外相关产品；测试方法参照现有相关标准，如下： （1）国内标准 GB 19082-2023 医用一次性防护服 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 4852-2002 压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法） GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验 YY 0852-2023 一次性使用无菌手术膜 YY/T 0471.3-2004 接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性 YY/T 0471.4-2004 接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性 YY/T 0471.5-2017 接触性创面敷料试验方法 第5部分：阻菌性 YY/T 0689-2008 血液和体液防护装备 防护服材料 抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi-X174噬菌体试验方法 YY/T 0700-2008 血液和体液防护装备 防护服材料 抗血液和体液穿透性能测试合成血试验方法 YY/T 0855.1 手术单和/或病人防护覆盖物抗激光试验方法和分类 第1部分:初级点燃和穿透 （2）国际标准化组织ISO（International Organization for Standardization） ISO 11737-1 医疗器械的灭菌 微生物学方法。第1部分：产品上微生物群的测定 ISO 10993-1 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验 ISO 10993-5 医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验 ISO 10993-10 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 ISO 11607-1 最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 ISO 11810-2015 激光和激光相关设备 手术布单和/或患者保护罩耐激光性的试验方法和分类 一次点火，渗透，火焰蔓延和二次点火 （3）美国材料试验学会ASTM（American Society for Testing Materials) ASTM D1003 透明塑料混浊度和透光系数的标准试验方法 AAMI PB70：2022 卫生保健设施用手术衣和手术单的液体屏障性能和分类 4.技术指标验证能力 本公司拥有众多先进的测试设备，如初粘性测试仪、持粘性测试仪、接触性创面敷料测试仪、防护服血液穿透性测试仪、激光阻燃性测试仪等，协同上海国研检测检验有限公司、江西省医疗器械检测中心、通标标准技术服务（上海）有限公司、稳健医疗用品股份有限公司、亚都医疗科技（河南）有限公司、振德医疗用品股份有限公司等，针对本标准中所有技术指标可实现全覆盖检测。 二、项目与国际或国外先进标准采用程度的考虑 该标准项目尚无对应的国际或国外先进标准。 （1）标准制定过程中，参考欧盟MDR（医疗器械法规）及美国FDA对手术膜原材料的性能要求，根据国际上对手术膜原材料作为医疗器械进行管控的严谨条件，与国际共轨。 （2）根据国际标准的技术成熟度与适用性，以等同采用或修改采用的方式进行考虑： 等同采用（IDT）：如检测方法、分类定义可直接引用国际标准； 修改采用（MOD）：结合国内医疗场景调整参数（如材料适应性、环境温湿度要求）。 三、项目与国内相关标准间的关系 本项目涉及其制品行业标准《YY0852-2023一次性使用无菌手术膜》，该标准中仅提及了简单的技术指标要求，尚未对手术膜的透明度、初粘性、阻菌性、激光阻燃性、阻噬菌体穿透性、抗合成血液穿透性的具体指标进行定量，无法对生产厂家提供全面的指导，已难以满足现在的中国市场。 本项目从材料端出发，制定手术膜原材料标准，采用不低于现有产品标准中相应技术指标，并补充临床需求的重要性缺失指标（如透明度、初粘性、阻菌性、阻噬菌体穿透性、抗合成血液穿透性等），以实现高质量、高稳定性手术膜产品的规范化生产和市场推广。 四、项目涉及专利和知识产权情况 项目不涉及专利和知识产权问题。